# Bz 341/2/2009                                                              Starcza, dnia 05.03.2009

Dotyczy: przetargu na przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy.

Zapytanie:

- Dotyczy poz. 46 – montaż okien PCV o pow. do 1,5m²

W w/w pozycji mamy:

1,74x0,7

0,9x1,42

0,9x1,42

według zestawienia stolarki mamy:

1,74x0,7 m (O6)

0,9x1,2 m (O7)

0,9x1,42m (O9)

Prosimy jednoznacznie określić ile m² okien PCV należy przyjąć do wyceny oraz o ewentualną korektę obmiarów.

Odpowiedź:

Należy dokonać wyceny zgodnie z dokumentacją  projektową i dokonać ewentualnej korekty obmiaru.

Zapytanie:

- Dotyczy poz. 47 – montaż okien PCV o pow. do 2m²

W w/w pozycji mamy:

1,5x1,2m -3 szt

2,4x0,7m -2 szt

według zestawienia stolarki mamy

2,4x0,7m – 1 szt (O5)

Prosimy jednoznacznie określić ile m2 okien PCV przyjąć do wyceny oraz o ewentualną korektę obmiarów.

Odpowiedź:

Należy dokonać wyceny zgodnie z dokumentacją  projektową i dokonać ewentualnej korekty obmiaru.

Zapytanie:

- Dotyczy poz. 48 – montaż okien PCV o pow. ponad 2,5m²

W w/w pozycji mamy:

3,13x2,1m -1 szt

2,52x2,1m -1 szt

2,3x2,1m – 1 szt

2,4x1,2m – 1 szt

1,8x1,5m – 1 szt

1,8x1,45m – 1szt

2,4x1,37m – 1szt

według zestawienia stolarki mamy

1,5x1,9m – 3 szt (O1)

2,4x1,9m – 2 szt (O8)

1,8x1,5m – 1 szt (O10)

1,8x1,45m – 1 szt (O11)

2,4x1,37 – 1 szt (O12)

Prosimy jednoznacznie określić ile m² okien PCV należy  przyjąć do wyceny oraz o ewentualną korektę obmiarów.

Odpowiedź:

Należy dokonać wyceny zgodnie z dokumentacją  projektową i dokonać ewentualnej korekty obmiaru.

Zapytanie:

- Dotyczy poz. 49 – montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

W w/w pozycji mamy:

3,03x2,8m – 1 szt

1,03x2,02m – 1 szt

2,52x2,8m – 1 szt

według zestawienia stolarki mamy

3,13x2,8m – 1 szt (O2)

2,52x2,8m – 1 szt (O3)

2,3x2,8m – 1 szt (O4)

Prosimy jednoznacznie określić ile m² przeszkleń aluminiowych należy przyjąć do wyceny oraz o ewentualną korektę obmiarów.

Odpowiedź:

Należy dokonać wyceny zgodnie z dokumentacją  projektową i dokonać ewentualnej korekty obmiaru.

Zapytanie:

- W zestawieniu stolarki brak drzwi wejściowych do poradni dziecięcej i rehabilitacji. Prosimy określić czy należy je przyjąć do wyceny. Jeśli tak to prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem oraz o uzupełnienie zestawienia stolarki.

Odpowiedź:

Należy  uwzględnić w wycenie.

Zapytanie:

- Prosimy określić czy okna PCV mają być w kolorze białym czy lakierowane w kolorze RAL 7024, jeśli lakierowane to czy tylko od zewnątrz czy obustronnie.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć okna PCV w kolorze białym.