Bz 341/2/2009                                                                             Starcza, dnia 05.03.2009r.

Dotyczy: przetargu na przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy.

Zapytanie:

- W kosztorysie brak pozycji ujmujących zamurowań na istniejącym budynku. Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z podaniem obmiaru.

Odpowiedź:

Należy dodatkowo uwzględnić w wycenie, zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie:

- W kosztorysie brak pozycji ujmującej wywiezienie gruzu z rozbiórek. Prosimy                         o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z podaniem obmiaru.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić wywóz gruzu pochodzącego z rozbiórki na odległość do 10 km.

Zapytanie:

- Dotyczy poz. 60 – podkłady z keramzytobetonu. W pozycji przyjęto minimalną ilość keramzytobetonu – 3 cm a warstwa ta ma wytworzyć spadek dachu, co przy spadku 2%      i długości połaci ok. 9 m daje 18 cm więc mamy do czynienia z warstwą 18+3 cm=21 cm czyli średnio 12 cm.  Prosimy o korektę obmiaru.

Odpowiedź:

Należy dokonać korekty obmiaru zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie:

- Ze względu na małą ilość keramzytobetonu potrzebną na inwestycję są problemy ze znalezieniem dostawcy. Prosimy o podanie dostawcy, ewentualnie o podanie innego rozwiązania.

Odpowiedź:

W projekcie  jest uwaga o możliwości zamiany materiałów.  Muszą one  odpowiadać normom, posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia oraz spełniać wszystkie wymogi (p. poż, bezpieczeństwa i inne).

Zapytanie:

- W kosztorysie brak pozycji ujmującej warstwę preparatu gruntującego która widoczna jest w dokumentacji projektowej na przekroju przez warstwy dachu. Prosimy o sprecyzowanie jaki to preparat oraz o dodanie pozycji kosztorysowej wraz z podaniem obmiaru.

Odpowiedź:

Należy w wycenie dodatkowo uwzględnić preparat gruntujący, typ preparatu zastosować zgodnie z technologią wycenianego systemu.

Zapytanie:

- Według opisu technicznego okna i drzwi mają być szklone szybą Optifloay Grey 8 mm, VSG 6,4mm. Według naszych informacji szyba Optifloay jest to szyba przeciwpożarowa lub przeciwsłoneczna a VSG 6,4 jest szybą bezpieczną. Czy zasadne jest zakładanie szyb o tak wysokich parametrach? (jest to dosyć kosztowne rozwiązanie). Jeśli tak to prosimy o podanie o jakiej odporności ogniowej mają być w/w szyby czy ma to być może szyba przeciwsłoneczna, ewentualnie o podanie innego rozwiązania (np. 2x szyba bezpieczna).

Odpowiedź:

Szyby Optifoay Grey 8 mm, VSG 6,4 mm lowe U=1,1 W/m2K należy zastosować              w stolarce aluminiowej. W oknach PCV zastosować standardowe szyby o współczynniku U=1,1 W/m2K.

Zapytanie:

- Dotyczy poz. 50, 52 W zestawieniu stolarki oraz w kosztorysie brak 1 szt drzwi D6. Prosimy określić czy podlegają one wycenie, jeśli tak to prosimy o korektę obmiarów.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny.

Zapytanie:

- W kosztorysie brak pozycji ujmujących przygotowania powierzchni pod docieplenie na istniejącym dachu. Prosimy o sprecyzowanie jakie roboty należy wykonać (czy np. zdjąć papę, wyrównać podłoże itp.) oraz o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.

Odpowiedź:

Istniejące pokrycie dachowe należy oczyścić z zanieczyszczeń oraz usunąć  ewentualne pofałdowania papy poprzez jej nacięcie.

Zapytanie:

- W dokumentacji projektowej brak projektu oraz kosztorysów na zagospodarowanie terenu. Prosimy określić czy jest ono przedmiotem przetargu oraz ewentualne dołączenie przedmiarów i dokumentacji.

Odpowiedź:

Zagospodarowanie terenu nie jest objęte obecnym postępowaniem przetargowym.

Zapytanie:

- Dotyczy poz. 40 tynki na ścianach. W w/w pozycji mamy 357,798+208,718+143,925+152,15=862,561m2. Według nas powinno być 357,798+208,718x2+220x2 =1215,234m2 Prosimy jednoznacznie określić ile m2 tynku należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Należy dokonać ewentualnej korekty obmiaru zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie:

- Dotyczy poz. 45 malowanie tynków na ścianach. W w/w pozycji mamy 710,441-196,4 +152,15=666,191m2. Według nas powinno być (357,798+208,718x2+220x2)-196,4=1018,834m2. Prosimy jednoznacznie określić ile m2 malowania tynku należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Należy dokonać ewentualnej korekty obmiaru zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie:

- Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące wykonania i demontażu rusztowań niezbędnych do prowadzenia prac elewacyjnych.

Odpowiedź:

W wycenie należy dodatkowo  uwzględnić rusztowania. Zamawiający nie pokrywa  kosztów robót tymczasowych.

Zapytanie:

- W kosztorysie brak warstwy uwzględniającej chudy beton jako podłoże pod posadzki na gruncie. Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź:

Należy  uwzględnić warstwę z chudego betonu o grubości 10 cm.

Zapytanie:

- Brak pozycji ujmującej podlewki pod parapety zewnętrzne. Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem

Odpowiedź:

Należy dodatkowo uwzględnić zgodnie z dokumentacja projektową.

Zapytanie:

- Prosimy o dołożenie pozycji ujmującej wykonanie izolacji poziomej                                         w pomieszczeniach mokrych (np. folię w płynie, taśma w naroża)

Odpowiedź:

Wykonać zgodnie z dokumentacją  projektową z zastosowaniem folii PE.

Zapytanie:

- W kosztorysie brak pozycji ujmującej siatkę z włókna szklanego na elewacji. Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź:

Uwzględnić  dodatkowo  w wycenie.

Zapytanie:

- W kosztorysie –dział elewacje brak pozycji ujmującej wykończenie ościeży. Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź:

Uwzględnić dodatkowo w wycenie.

Zapytanie:

- W kosztorysie brak pozycji ujmującej montaż listew wykończeniowych  w robotach płytkarskich. Prosimy o określić czy należy je montować oraz o ewentualne dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem.

Odpowiedź:

Należy  uwzględnić w wycenie.

Zapytanie:

- Według opisu technicznego przychodnia powinna być wyposażona w takie elementy jak: siedziska dla pacjentów, stół z krzesłami, szafki ubraniowe itp. Prosimy określić czy wyposażenie przychodni jest również przedmiotem przetargu, jeśli tak to prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.

Odpowiedź:

Wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zapytanie:

- W kosztorysie brak pozycji ujmującej barierki na schodach w części dobudowanej oraz w pom.0.10,0.2. Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem.

Odpowiedź:

Uwzględnić dodatkowo w wycenie, zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytanie:

- W kosztorysie brak wyposażenia łazienek dla niepełnosprawnych. Prosimy określić czy należy przyjąć je do wyceny oraz o ewentualne dołożenie pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź:

Należy ująć podchwyty w łazience dla niepełnosprawnych.

Zapytanie:

- W dokumentacji projektowej widoczna jest dylatacja budynku. Prosimy o podanie z czego ma być wykonana oraz o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z podaniem obmiarów.

Odpowiedź:

Należy przyjąć  dylatację ze styropianu o grubości min. 2 cm.

Zapytanie:

- W kosztorysie brak pozycji dotyczącej wykonania izolacji poziomej pod wszystkimi ścianami w poziomie -0,15. Prosimy o dołożenie stosownego obmiaru wraz z pozycją kosztorysową.

Odpowiedź:

Należy przyjąć folię PE i obmiar zgodny z dokumentacją projektową.

Zapytanie:

- W ślepym przedmiarze uwzględniono tylko rury spustowe. Brak koszy spustowych. Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej wraz z obmiarem oraz o podanie przykładowego producenta koszy spustowych.

Odpowiedź:

Należy przyjąć cztery sztuki koszy z blachy powlekanej.

Zapytanie:

- Brak przygotowania powierzchni pod malowanie na remontowanym budynku (skrobanie, gruntowanie) Prosimy o dołożenie pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić gruntowanie pod przewidziane malowanie w remontowanej części budynku.

Zapytanie:

- Brak informacji z czego wykonane są schody na istniejącym budynku. Prosimy określić czy należy przewidzieć wykonanie rozbiórek warstw wierzchnich , izolację pod płytkami oraz o ewentualne dołożenie pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź:

Materiał schodów ujęto w pozycji 89 przedmiaru robót (schody betonowe). Należy także uwzględnić gruntowanie  powierzchni betonowych.

Zapytanie:

- Prosimy o podanie w jaki sposób wykończone mają być czapki na kominach oraz o ewentualne dodanie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.

Odpowiedź:

Czapki na kominach należy wykonać jako betonowe z kapinosem.

Zapytanie:

- Prosimy o dołożenie pozycji uwzględniających otwarcie kanałów wentylacyjnych ponad dachem (montaż kratek)

Odpowiedź:

Należy uwzględnić 16 kratek.