# Bz 341/2/2009                                                              Starcza, dnia 05.03.2009

Dotyczy: przetargu na przebudowę i rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Starczy.

Zapytanie:

- Przedmiar robót - Instalacje elektryczne lp. 2.21
 Pytanie: Proszę określić o jakie urządzenia łączności wewnętrznej  instalacji przyzywowej chodzi? (szt. 2)

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią projektanta instalacji elektrycznej są to dzwonki, gongi lub inne  sygnalizatory  dźwiękowe uruchamiane przyciskiem.

Zapytanie:

2. Przedmiar robót - Instalacje elektryczne lp. 2.11
Pytanie: W przetargu jest mowa o centrali telefonicznej, proszę  określić ile numerów wewnętrznych i ile zewnętrznych ta centrala musi  obsługiwać.
W punkcie 2.11 jest podane 12 gniazd telefonicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z  odpowiedzią projektanta instalacji elektrycznej należy zastosować następujący podział gniazd  telefonicznych:

- rejestracja (0.8) – 2 gniazda i 2 numery wewnętrzne,

- pomieszczenie 1.3, 1.4 – 2 gniazda i 1 numer wewnętrzny,

- pozostałe pomieszczenia po 1 gnieździe i po 1 numerze wewnętrznym.

Zapytanie:

3.Bardzo proszę o informację gdzie mogę zdobyć wymagania NFZ dotyczące wykonania sieci LAN.

Odpowiedź:

Wymagania NFZ dotyczące instalacji należy uzyskać w NFZ.

Zapytanie:

4. Proszę o wyjaśnienie punktu 2.15 i 2.16 - Jakiego rodzaju są przewody?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią projektanta instalacji elektrycznej są to następujące przewody:

poz. 2.15 YDYżo 3x2,5; 750V;

poz.2.16 YDYżo 5x2,5; 750V