# Bz 341/3/2009                                                              Starcza, dnia 08.05.2009r.

Dotyczy: przetargu na budowę budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Sportowej w Starczy.

Zapytanie:

1. Dotyczy przedmiaru ogrzewanie: prosimy o sprecyzowanie, które wentylatory należy wycenić te z przedmiaru czy te opisane w projekcie budowlanym? W projekcie budowlanym w pkt. 5.1 i pkt. 5.3 opisano, aby zastosować wentylator wywiewny ZAFIR A5, wentylator kanałowy ZAFIR A4, wentylator łazienkowy ZAFIR A4. Natomiast w przedmiarze robót w pkt. 1 działu 1 – ogrzewanie jest wpisany wentylator EDM- 100 N-13 W, w pkt. 2 działu 1 – ogrzewanie jest wpisany wentylator EDM – 160 N-35W, w pkt. 1 działu 3 – ogrzewanie jest wpisany wentylator HELIOS typ RR 160B N-69W.

Odpowiedź:

Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem budowlanym.

Zapytanie:

2. Dotyczy przedmiaru ogrzewanie: prosimy o sprecyzowanie, które grzejniki należy wycenić te z przedmiaru czy te opisane w projekcie budowlanym? W projekcie budowlanym w pkt. 5.1 i pkt. 5.3 opisano, aby zastosować grzejniki typu NOVOTERM CVS –1001 1000 W – konwekcyjny, CVS – 501 150 W –konwekcyjny, WS2540 4 kW akumulacyjny oraz GALMET EG1 2 kW konwekcyjny, WS2540 4kW akumulacyjny.

Odpowiedź:

Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem budowlanym.

Zapytanie:

3.  Dotyczy przedmiaru ogrzewanie: prosimy o sprecyzowanie czy należy wycenić dynamiczny piec akumulacyjny firmy NOVOTERM opisany w projekcie budowlanym?  Jeżeli tak, to prosimy podać w jakiej ilości.

Odpowiedź:

Należy dokonać wyceny zgodnie z projektem budowlanym.