Starcza, dnia 29.05.2012r.

6220.1.2012

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust 3, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Starcza, ul. Gminna 4,  42-261 Starcza  z dnia  03.04.2012 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza”, planowanego do realizacji przez  Gminę Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

orzekam:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia  pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza”, planowanego do realizacji przez  Gminę Starcza,                   ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

Integralną częścią decyzji są:

Zał. Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia,

Zał. Nr 2 -  Karta informacyjna przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Gmina Starcza dnia 03.04.2012r. zwróciła się do Wójta Gminy Starcza z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza”.

Niniejsze przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), można zakwalifikować do:

68 – rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania wody do   przewodów wodociągowych  rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową

79 – sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż  1 km,  z wyłączeniem ich przebudowy metoda bezwykopową oraz przyłączy do budynków

Niniejsze przedsięwzięcie zgodnie do § 3 ust.1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, zmiana z 2007 r. Dz. U. Nr 158, poz. 1105), można zakwalifikować do:

63) kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych;

72a)  kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych;

Wójt Gminy Starcza, działając zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 1 i art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn.zm.) pismem znak: Bz 6220.1.2012  z dnia 19.04.2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w celu uzyskania opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 16.04.2012r. znak: WOOŚ.4240.271.2012.WW.2 Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Katowicach wezwał do uzupełnienia wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan został uchwalony, albo informację o jego braku zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym pismem znak: Bz 6220.1.20012 z  dnia 19.04.2012r. została przesłana informacja  o braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przewidzianego pod inwestycję.

Dnia 25.01.2011r. postanowieniem znak: WOOŚ.4240.271.2012.WW.2  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa  sieci wodociągowej  oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie opinią z dnia 18.04.2012r. znak:  NS/NZ.523-43/12, stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 w/w ustawy organ gminy wydał postanowienie znak:  Bz 6220.1.2012  z dnia 28.05.2012r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Rezultatem przeprowadzonego postępowania jest wydanie rozstrzygnięcie odstępującego od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. Podejmując decyzję o braku potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko organ gminy przeanalizował: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, możliwość zagrożenia dla środowiska w odniesieniu m.in. do obszarów specjalnej ochrony, w tym obszarów Natura 2000, pozostałych form ochrony przyrody oraz transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia.

W analizie uwzględniono następujące przesłanki:

- Rodzaj i charakter przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polegające pt.: ,, Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości  Starcza’’ obejmuje budowę:

-    sieci wodociągowej  wykonanej z rur PE Ø 125/11,4mm, długość –  1770 m,

-    hydrantów naziemnych ppoż. Ø 80mm -  12 sztuk

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200/9 mm, długość –  1841 m,

- kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 160/4,7 mm – 561 m

- kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 90mm – długość  770 m

- studzienek kanalizacyjnych żelbetonowych  Ø 1000 mm – 41sztuk

- studzienek kanalizacyjnych PCV Ø 425mm -  51 sztuk

- przepompowni ścieków – 1 sztuka

Teren, na którym będzie budowana infrastruktura podziemna przeznaczony jest do                     zabudowy jednorodzinnej.

Inwestycja o charakterze liniowym stanowi uzbrojenie podziemne dla zaopatrzenia  w wodę gospodarstwa domowe istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza oraz odprowadzania ścieków z powyższej zabudowy mieszkaniowej.

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Dostęp do hydrantów ppoż. nadziemnych, studni kanalizacyjnych będzie bezpośrednio z w/w ulic.

Jedyną powierzchnią wydzieloną na potrzeby inwestycji będzie powierzchnia pod przepompownię ścieków – około 700m2 (łącznie z zagospodarowaniem terenu).

Obecnie mieszkańcy ul. Brzozowej i ul. Polnej  w miejscowości Starcza korzystają z własnych ujęć wody. Stan sanitarny ujmowanej wody  wykorzystywanej do celów bytowych jest niezbadany, tak więc mając na uwadze liczbę mieszkańców i problemy w zaopatrzeniu w  wodę podjęto zamiar wybudowania sieci wodociągowej.

Ścieki bytowe wytwarzane w gospodarstwach domowych są obecnie  odprowadzane do zbiorników przewidzianych do gromadzenia odpadów ciekłych.

Technologia i rozwiązania przyjęte dla zamierzenia inwestycyjnego:

- sieć wodociągowa

-     rurociągi z rur tworzywowych PE, łączonych przez zgrzewanie,

- armatura o korpusach żeliwnych, staliwnych zabezpieczonych antykorozyjnie.

- sieć kanalizacyjna

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV - Lite Ø 200/9 mm

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV Ø 160/4,7 mm

- kanalizacja sanitarna tłoczna PE Ø 90 mm

- studzienki kanalizacyjne żelbetonowe Ø 1000 mm

- studzienki kanalizacyjne PCV Ø 425 mm

Przebieg projektowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej podyktowany jest warunkami ukształtowania terenu, istniejącą i planowaną zabudową oraz istniejącym  i planowanym uzbrojeniem terenu.

2.Usytuowanie przedsięwzięcia:

Inwestycja będzie zlokalizowana  w pasie drogi  powiatowej (ul. Brzozowej) D 1024 i pasie drogi gminnej (ul. Polnej)  D 1025/2 oraz  na działkach nr  ew. 628/1, 629, 620, 602, 587, 588, 589/1, 589/2, 590, 591, 371/2,  371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 371/12, 371/13, 371/14, 371/15, 371/16, 371/17, 371/18, 371/19, 371/20, 371/21, 371/22, 371/23, 371/24, 371/25, 371/26, 371/27, 371/28, 371/29, 371/30, 371/31, 371/32, 371/33, 371/34, 371/35, 371/36, 371/37, 371/38, 371/39, 371/40, 371/41, 37142, 371/43, 371/44, 371/45, 371/46, 371/47, 371/48, 371/49, 371/50, 371/51,  1003   (karta mapy  nr 4, nr 6, obręb Starcza).

Teren inwestycji położony jest  poza  obszarami Natura 2000.

Przedsięwzięcie nie spowoduje trwałego uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla ochrony, których wyznaczony został w/w obszar Natura 2000, a także innego rodzaju zakłóceń w funkcjonowaniu sieci.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało oddziaływań, które mogłoby wywoływać efekt skumulowany w postaci wpływu na obszary Natura 2000.

Prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia, jak i eksploatacja nie spowodują zjawisk w środowisku przyrodniczym, które mogłyby wywrzeć znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000. Planowana inwestycja nie będzie istotnie oddziaływać na obszary wyznaczone w ramach sieci Natura 2000.

Prace dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia, jak i eksploatacja nie spowodują zjawisk w środowisku przyrodniczym, które mogłyby oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno - błotnych, jak również na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach wybrzeży.

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach górskich i leśnych.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obrębie stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych wód śródlądowych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze przylegającym do jezior.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowiskowym i obszaru ochrony uzdrowiskowej.

3.Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje nieznaczne, krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko. Dotyczy to pracy maszyn budowlanych  w okresie realizacji inwestycji. Hałas ten jednak nie będzie miał ponadnormatywnego charakteru, prace będą prowadzone w porze dziennej, przy użyciu nowoczesnego, sprawnego  sprzętu. Oddziaływanie związane z emisją hałasu powstające podczas prowadzenia prac i transportu materiałów budowlanych będzie miało charakter lokalny, niekumulujący się w środowisku i ustąpi z zakończeniem prac budowlanych.  Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie doprowadzi do pogorszenia jakości klimatu akustycznego obszarów chronionych.

Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe,  o niewielkim  natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót wyłącznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzące z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe, itp.). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót. Tym samym następuje rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin materiałów pędnych maszyn budowlanych.  Wykonywane wykopy pod wodociąg oraz kanalizację sanitarną spowodują chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie  walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z połączeń odgałęzień rur, pręty metalowe, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec  degradacji walorów krajobrazowych odpady będą usuwane  z miejsca powstania i gromadzone w  wyznaczonym miejscu (teren budowy), a następnie przekazywane  odbiorcy odpadów.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała znaczącego i długofalowego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na tereny chronione, w tym na obszary Natura 2000.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Biorąc pod uwagę planowany rodzaj i zakres inwestycji a także przeprowadzoną analizę wpływu inwestycji na środowisko w fazie budowy i eksploatacji nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na  realizacji przedsięwzięcia  pn.„ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza”, planowanego do realizacji przez  Gminę Starcza.

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Starcza, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, jak wskazano w art. 64 ust. 1 pkt 1  i art. 64 ust.1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

- Mieszkańcy poprzez zamieszczenie w bip i na tablicy ogłoszeń

- a/a

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15 A, 42- 200 Częstochowa

Załącznik tekstowy Nr 6220.1.2012 do decyzji  z dnia 29.05.2012r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza”, planowanego do realizacji przez  Gminę Starcza.

  - Rodzaj i charakter przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie  pt.: ,, Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości  Starcza’’ obejmuje budowę:

-    sieci wodociągowej  wykonanej z rur PE Ø 125/11,4mm, długość –  1770 m,

-    hydrantów naziemnych ppoż. Ø 80mm -  12 sztuk

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200/9 mm, długość –  1841 m,

- kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 160/4,7 mm – 561 m

- kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 90mm – długość  770 m

- studzienek kanalizacyjnych żelbetonowych  Ø 1000 mm – 41sztuk

- studzienek kanalizacyjnych PCV Ø 425mm -  51 sztuk

- przepompowni ścieków – 1 sztuka

Teren, na którym będzie budowana infrastruktura podziemna przeznaczony jest do                     zabudowy jednorodzinnej.

Inwestycja o charakterze liniowym stanowi uzbrojenie podziemne dla zaopatrzenia  w wodę gospodarstwa domowe istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza oraz odprowadzania ścieków z powyższej zabudowy mieszkaniowej.

Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Dostęp do hydrantów ppoż. nadziemnych, studni kanalizacyjnych będzie bezpośrednio z w/w ulic.

Jedyną powierzchnią wydzieloną na potrzeby inwestycji będzie powierzchnia pod przepompownię ścieków – około 700m2 (łącznie z zagospodarowaniem terenu).

Obecnie mieszkańcy ul. Brzozowej i ul. Polnej  w miejscowości Starcza korzystają z własnych ujęć wody. Stan sanitarny ujmowanej wody  wykorzystywanej do celów bytowych jest niezbadany, tak więc mając na uwadze liczbę mieszkańców i problemy w zaopatrzeniu w  wodę podjęto zamiar wybudowania sieci wodociągowej.

Ścieki bytowe wytwarzane w gospodarstwach domowych są obecnie  odprowadzane do zbiornikach przewidzianych do gromadzenia odpadów ciekłych.

Technologia i rozwiązania przyjęte dla zamierzenia inwestycyjnego:

- sieć wodociągowa

-     rurociągi z rur tworzywowych PE, łączonych przez zgrzewanie,

- armatura o korpusach żeliwnych, staliwnych zabezpieczonych antykorozyjnie.

- sieć kanalizacyjna

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV - Lite Ø 200/9 mm

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna PCV Ø 160/4,7 mm

- kanalizacja sanitarna tłoczna PE Ø 90 mm

- studzienki kanalizacyjne żelbetonowe Ø 1000 mm

- studzienki kanalizacyjne PCV Ø 425 mm

Przebieg projektowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej podyktowany jest warunkami ukształtowania terenu, istniejącą i planowaną zabudową oraz istniejącym  i planowanym uzbrojeniem terenu.

2.Usytuowanie przedsięwzięcia:

Inwestycja będzie zlokalizowana  w pasie drogi  powiatowej (ul. Brzozowej) D 1024 i pasie drogi gminnej (ul. Polnej)  D 1025/2 oraz  na działkach nr  ew. 628/1, 629, 620, 602, 587, 588, 589/1, 589/2, 590, 591, 371/2,  371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 371/8, 371/9, 371/10, 371/11, 371/12, 371/13, 371/14, 371/15, 371/16, 371/17, 371/18, 371/19, 371/20, 371/21, 371/22, 371/23, 371/24, 371/25, 371/26, 371/27, 371/28, 371/29, 371/30, 371/31, 371/32, 371/33, 371/34, 371/35, 371/36, 371/37, 371/38, 371/39, 371/40, 371/41, 37142, 371/43, 371/44, 371/45, 371/46, 371/47, 371/48, 371/49, 371/50, 371/51,  1003   (karta mapy  nr 4, nr 6, obręb Starcza).

Teren inwestycji położony jest  poza  obszarami Natura 2000.

Przedsięwzięcie nie spowoduje trwałego uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla ochrony, których wyznaczony został w/w obszar Natura 2000, a także innego rodzaju zakłóceń w funkcjonowaniu sieci.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało oddziaływań, które mogłoby wywoływać efekt skumulowany w postaci wpływu na obszary Natura 2000.

Prace dotyczące realizacji przedsięwzięcia, jak i eksploatacja nie spowodują zjawisk w środowisku przyrodniczym, które mogłyby wywrzeć znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000. Planowana inwestycja nie będzie istotnie oddziaływać na obszary wyznaczone w ramach sieci Natura 2000.

Prace dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia, jak i eksploatacja nie spowodują zjawisk w środowisku przyrodniczym, które mogłyby oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno - błotnych, jak również na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach wybrzeży.

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach górskich i leśnych.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obrębie stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych wód śródlądowych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze przylegającym do jezior.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowiskowym i obszaru ochrony uzdrowiskowej.

3.Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje nieznaczne, krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko. Dotyczy to pracy maszyn budowlanych  w okresie realizacji inwestycji. Hałas ten jednak nie będzie miał ponadnormatywnego charakteru, prace będą prowadzone w porze dziennej, przy użyciu nowoczesnego, sprawnego  sprzętu. Oddziaływanie związane z emisją hałasu powstająca podczas prowadzenia prac i transportu materiałów budowlanych będzie miało charakter lokalny, niekumulujący się w środowisku i ustąpi z zakończeniem prac budowlanych.  Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie doprowadzi do pogorszenia jakości klimatu akustycznego obszarów chronionych.

Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe,                   o niewielkim  natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót wyłącznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzące z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe, itp.). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót. Tym samym następuje rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin materiałów pędnych maszyn budowlanych.  Wykonywane wykopy pod wodociąg oraz kanalizację sanitarną spowodują chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie  walorów krajobrazowych w obrębie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z połączeń odgałęzień rur, pręty metalowe, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec  degradacji walorów krajobrazowych odpady będą usuwane  z miejsca powstania i gromadzone w  wyznaczonym miejscu (teren budowy), a następnie przekazywane  odbiorcy odpadów.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała znaczącego i długofalowego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na tereny chronione, w tym na obszary Natura 2000.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie.