  

271.23.2012 Starcza, dnia 20.11.2012r.

Dotyczy: przetargu na budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza.

**Zapytanie:**

1. Czy zamawiający dopuści zamianę studzienek dn 1000 z kręgów żelbetowych na studzienki wykonane z PE jako studnie monolityczne zgodne z normą obejmującą studzienki kanalizacyjne PN-EN 13598-2?

**Odpowiedź:**

 Do wyceny należy przyjąć studzienki kanalizacyjne zgodnie z projektem

 budowlanym.