  

271.23.2012 Starcza, dnia 27.11.2012r.

Dotyczy: przetargu na budowę wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza.

**Zapytanie:**

1. Zgodnie z punktem 5.4 projektu budowlanego na wodociągu śr. 125mm na odc. H6 –H7 należy zabudować zawór napowietrzająco – odpowietrzający. Brak odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót.

**Odpowiedź:**

 Zabudowa zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego na wodociągu

 śr. 125mm na odc. H6 – H7 wchodzi w zakres przedsięwzięcia. Należy

 przyjąć do wyceny.

**Zapytanie:**

1. Zgodnie z punktem 5.2 projektu budowlanego oraz opisem na profilach na wodociągu należy zabudować hydranty nadziemne, natomiast poz. 25 przedmiaru przewiduje zabudowę hydrantów podziemnych. Prosimy o wyjaśnienie powyższego i korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:**

 Do wyceny należy przyjąć hydranty nadziemne.

**Zapytanie:**

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych i Zakładem Energetycznym oraz dokumentacji geologicznej.

**Odpowiedź:**

Uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie i Zakładem Energetycznym zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego. Warunki geologiczne są podane w projekcie budowlanym.