SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości do 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego, na: ,,Modernizację  gospodarki cieplnej w budynku Urzędu Gminy w Starczy ’’

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie           z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

1. Zamawiający: Gmina Starcza z siedzibą w miejscowości Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza    tel./fax. ( 034) 3140 334, e-mail: sekretariatug@wp.pl

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Starczy wraz z przebudową systemu grzewczego obejmującego  technologię kotłowni i wymianę instalacji c.o..

Prace wchodzące w zakres zamówienia:

- wymiana kotła węglowego c.o. na kocioł opalany ,,eko – groszkiem’’ o mocy 75 kW wraz z niezbędną armaturą, kanałem wywiewnym i spalinowym oraz pracami budowlanymi

- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w oparciu o grzejniki aluminiowe

- docieplenie  budynku

w tym:

  - docieplenie ścian zewnętrznych budynku

  - docieplenie stropu

  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin realizacji zamówienia – od 1 kwietnia 2007r. do 28 września.2007r.

8. Warunki udziału w postępowaniu – złożenie dokumentów wymienionych w punkcie 9 SIWZ.

9. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

- wypełniony druk ,,Oferta’’, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego na podstawie art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004r. z późn. zm.), stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

10. 1.Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający                                i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przekazane za pomocą faksu, uważa się za złożone                      w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu, pod warunkiem, że zostaną niezwłocznie potwierdzone na piśmie, w korespondencji doręczonej Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 3 dni od daty przekazania ich w formie wymienionej na wstępie.

3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych                  w specyfikacji. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub faksem na nr (034) 3140 334, z zastrzeżeniem warunku zawartego w  ust. 2, w terminie nie przekraczającym 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania .

4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania są:

Ilona Ciura – Sekretarz Gminy, tel.( 034) 3140 334,  wewnętrzny 12

Dawid Pijet, tel.( 034) 3140 334, wewnętrzny 20

12. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

Oferty należy adresować:

# Gmina Starcza

ul. Gminna 4, 42-261 Starcza

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację

"Oferta przetargowa  -  Modernizacja gospodarki cieplnej w budynku                                      Urzędu Gminy w Starczy".

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające                  z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

15. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 7 w terminie do dnia  05.03.2007r. do godz. 10.00.

Oferty będą otwarte w dniu  05.03.2007r. o godz. 10.30 w pokoju nr 1 w siedzibie Zamawiającego.

16. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

- Wykonawca wpisuje do formularza oferty cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna wynikać z wyceny prac i innych kosztów oraz uwzględniać udzielone upusty.

- Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

17. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa - 100%.

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto. Zamawiający  wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie.

Oferta najtańsza spośród nieodrzuconych  otrzyma 100 punktów.

Cena najniższa x 100        = max 100pkt.

Cena badanej oferty

18. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w  informacji                     o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś                     z Wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

19. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień  publicznych - "Środki ochrony prawnej" określające zasady wnoszenia protestów.

Załączniki do specyfikacji:

1. Druk "Oferta" - do wypełnienia przez wykonawców ubiegających się o złożenie oferty z załącznikami – załącznik nr 1 do SIWZ,

2. Wzór umowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego,art.22 i art. 24 ustawy z dnia        29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ

- Oświadczenie akceptujące warunki zawarte w SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

### (miejscowość, data)

### nazwa i adres wykonawcy

................................................................

................................................................

### Oferta

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia   14..02.2007r. pt.:

,Modernizacja gospodarki cieplnej w budynku Urzędu Gminy w Starczy’’

- Oferujemy wykonanie robót  na następujących zasadach:

  - cena netto:............................................................................................zł

(słownie ..................................................................................................................zł),

podatek VAT w wysokości .......................% tj. ...........................................zł

(słownie...................................................................................................................zł),

...cena brutto: ........................................................................................zł),

(słownie ..................................................................................................................zł),

  - termin realizacji zamówienia -  od 1 kwietnia 2007r. do  28 września 2007r.

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia”  /zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy zastrzeżeń/ .

3. Zobowiązujemy się w imieniu swoim i Zamawiającego na okres realizacji przedmiotu zamówienia zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                                   w   „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” .

5. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

6.  Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zgadzamy się na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez   Gminę Starcza  ul. Gminna 4, 42-261 Starcza .

Otrzymane informacje nie zostaną przekazane innym firmom bądź osobom trzecim.

8.  Oświadczamy, że nasza oferta składa się z  . . . . . . . . ponumerowanych stron . Słownie :

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9.  Załącznikami do niniejszej oferty są :

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego art. 22 i art. 24 ustawy       z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 117 z późn. zm.).

2. Poświadczenie o statusie prawnym wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru,  stwierdzający stan prawny firmy lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

3. Oświadczenie o akceptacji warunków umowy.

Podpisano:

................................................................

/ upełnomocniony przedstawiciel /

............................dnia, ...............................

UMOWA

(wzór)

W dniu  ................. r. w Starczy pomiędzy:

Gminą Starcza, ul. Gminna 4, 42-261 Starcza zwaną dalej „Zamawiającym” , reprezentowaną przez :

1. Wiesława Szymczyka - Wójta Gminy

a firmą:

..................................................................................................................................................................................................................................................................... zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- ..........................................................................

Została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.   Zgodnie z przetargiem z dnia . ................... r Wykonawca przyjmuje do wykonana modernizację gospodarki cieplnej w budynku Urzędu Gminy w Starczy.

- Szczegółowy  zakres  robót zgodnie  z  załączoną  dokumentacją projektowo- kosztorysową i SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną cześć umowy. Roboty muszą być  wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§2

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, którego wartość strony ustaliły na kwotę netto w wysokości:...............................zł

(słownie: ................................................................................................................... zł)

plus podatek VAT w wysokości ..........% tj : .......................... zł

(słownie: ................................................................................................................... zł)

wartość robót brutto: ................................................ zł

(słownie:.......................................................................................................... zł brutto)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.

3. Kwota określona w  ust. 1  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadania, o którym mowa w § 1, wynikające wprost z umowy, jak również nie ujęte w umowie a niezbędne do wykonania zadania, tj. : podatek VAT, wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

§ 3

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury częściowe wystawione na podstawie protokołu częściowego. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

§ 4

Terminy robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót  - 01.04.2007r.

- zakończenie robót-   28.09.2007r.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

§ 6

1.Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie..........................................................................

2.Kierownikiem robót będzie: .........................................

§ 7

1.Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny                  i prawidłowość oznakowania przez cały  czas trwania realizacji zadania.

2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 8

1. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego do 7 dni od daty zgłoszenia            i  potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru.

§ 9

- Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji  na wykonane przez siebie roboty.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za jakość wykonanych robót.

§ 10

W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający jest zobowiązany:

- odebrać wykonane roboty

- zapłacić za wykonane roboty

- zapłacić za zabezpieczenie wykonanych robót.

§ 11

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

-  za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

-  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% za każdy dzień  zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego  na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu  podpisanego przez obie strony , pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo  Zamówień Publicznych.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach –1 egzemplarz dla Zamawiającego - 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                                                                      Zamawiający

###### Załącznik nr 3 do SIWZ

...........................................................

/pieczątka firmowa /

## Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego,

### art.22 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 117 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:                                                             „Modernizację gospodarki cieplnej w budynku Urzędu Gminy w Starczy”

oświadczamy, że

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1),

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2),

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3),

4)   nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4),

5)  nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 24 ust. 1 i 2)

.............................................................................

/ podpis upełnomocnionego przedstawiciela /

..................................... dnia, ................................

Załącznik Nr 4 do SIWZ

...............................................

/pieczątka firmowa /

##### OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy przedstawionej przez Zamawiającego, dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

...............................................................................

/ podpis upełnomocnionego przedstawiciela /

................................... dnia, ..........................