Nr 341/2/2007                                                             Starcza, dnia 22.02.2007r.

# Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pt.: ,, Modernizacja gospodarki cieplnej w budynku Urzędu Gminy w Starczy’’

Zgodnie z otrzymanym zapytaniem od Wykonawcy odnośnie kolorystyki drzwi wyjaśniam, iż w ofercie należy uwzględnić drzwi aluminiowe o kolorze

brązowym.

Bz 341/2/2007                                                      Starcza, dnia 27.02.2007r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pt.: ,, Modernizacja gospodarki cieplnej w budynku Urzędu Gminy w Starczy’’

W związku z otrzymanym zapytaniem od Wykonawcy, wyjaśniam że:

Zapytanie: Prosimy o przesłanie rysunków (szkiców) okien przeznaczonych do wymiany, z zaznaczeniem kwater uchylno i uchylno – rozwieranych , oraz podanie  rodzaju szkła jakim mają być szklone – ma to znaczny wpływ na wycenę wymiany okien.

Odpowiedź: W ramach modernizacji należy wymienić starą stolarkę drewnianą  na okna dwuskrzydłowe z profili PCV  w kolorze białym o współczynniku przenikania ciepła  równym U=1,2 W/(m2K).  Wszystkie niezbędne szkice oraz rysunki są umieszczone w projekcie budowlanym przedmiotowej inwestycji, który jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.