Starcza, dnia 01.12.2011r.

  

**Dotyczy: przetargu na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości**

 **Własna**

**Zapytanie:**

Dotyczy przetargu pn: Przebudowa hali segregacji odpadów wraz ze zmianą sposobu użytkowania na halę warsztatową

Numer postepowania: 08/ZDiSK/2011

Prosimy o informację czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej zgodnie z pkt. 6, A ppk. 2 SIWZ jeśli wykonawca przedłoży referencje na ,,Wykonanie przebudowy północnej części hali nr IV polegającej na adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Laboratorium Badań Właściwości i Struktury Materiałów’’, w tym dla potrzeb nowego mikroskopu S/TEM dla potrzeb Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach (zadanie obejmujące swym zakresem roboty budowlane i instalacje – co., elektryczne, wod- kan, gaz, sprężone powietrze, wentylacja i klimatyzacja).

**Odpowiedź:**

Informuję, że przetarg pn.: ,,Przebudowa hali segregacji odpadów wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hale warsztatową’’ nie został o głoszony przez Gminę Starcza.

 Starcza, dnia 01.12.2011r.

  

**Dotyczy: przetargu na budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości**

 **Własna**

**Zapytanie:**

Na rysunku nr 8 ,,zestawienie projektowanej stolarki’’ w oknach oraz drzwiach balkonowych widoczne są szprosy. Prosimy o informację czy szprosy należy uwzględnić w wycenie stolarki, ponieważ ma to wpływ na jej cenę. Czy mają to być szprosy zewnętrzne czy wewnętrzne, jakiej szerokości.

 **Odpowiedź:**

W wycenie stolarki okiennej dla budynku świetlicy wiejskiej we Własnej nie należy uwzględniać szprosów.

**Zapytanie:**

Prosimy o podanie wymiarów dla schodów strychowych systemowych. Na rys. ,,rzut parteru’’ zaznaczono ,,otwór w stropie na schody systemowe’’, nie podano wymiarów otworu.

**Odpowiedź:**

Wymiary otworu w stropie na schody systemowe w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna- 70 x 140 cm.