        271.1.2012 Starcza, dnia 15.02.2012r.



Dotyczy: przetargu na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej

w Starczy.

**Zapytanie:**

Zwracam się z prośbą o zmianę zestawienia grzejników gdyż aktualny jest nieczytelny. Nie jest możliwe odczytanie pełnych wymiarów grzejników.

**Odpowiedź:**

Na stronie internetowej został zamieszczony w części opisowej projektu budowlanego pt.: ,,Przebudowa kotłowni, instalacji c.o. oraz instalacji gazu w budynku Szkoły Podstawowej’’ pełny wykaz urządzeń i armatury. Wykaz jest czytelny.