        271.1.2012 Starcza, dnia 15.02.2012r.



Dotyczy: przetargu na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej

w Starczy.

**Zapytanie:**

W opisie technicznym projektu budowlanego branża elektryczna istnieje zapis: ,,Należy sprawdzić i uzupełnić w razie potrzeby zmodyfikować istniejącą instalację nagłośnienia. Tam gdzie brakuje głośnika zamontować zgodnie z planem w projekcie i zasilić linką Lgy 2x1,5mm2 ….’’. Prosimy o zajecie stanowiska czy Zamawiający uzna powyższe jako robotę dodatkową bądź konieczną w w.w zadaniu lub prosimy o dołączenie stosownej pozycji wraz obmiarem. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że istniejące urządzenia, instalacje i odbiorniki mogą nie być w pełni kompatybilne z nową instalacją.

**Odpowiedź:**

W wycenie należy przyjąć wymianę wszystkich głośników. Rozmieszczenie oraz ilość głośników według projektu budowlanego.